Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż nakładek na schody w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach projektu pn. Dostosowanie budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami – Dostępny samorząd.

Nakładki antypoślizgowe na schody w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie

| Rodzaj | nakładki antypoślizgowe, kontrastowe z wytrzymałą szorstką powierzchnią ze ściętą krawędzią |
| --- | --- |
| Materiał | laminat poliestrowo – szklany z grysem (gradacja min 16 ziaren na cm2) |
| Grubość | min 4 mm |
| Szerokość | 55 x 55 mm |
| Długość | 2 mb – 10 sztuk 1,3 mb – 18 sztuk 1,3 mb – 2 sztuki (na zewnątrz budynku) |
| Miejsce montażu | wewnątrz budynku/na zewnątrz |
| Sposób montażu | taśma dwustronna lub klej |
| Inne | - odporność na ścieranie, odporność na wodę i detergenty i warunki zewnętrzne, - montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego - spełnienie norm dotyczących odporności na poślizg, |
| Miejsce montażu | budynek Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda |

Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.