Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  nr RIŚ.272.10.2026 z dnia 30.04.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby instalacji fotowoltaicznych na obiektach edukacyjnych powiatu ostródzkiego”

- Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej według wytycznych PFU dla budynków:

- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie,

- Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ostródzie,

- Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie,

- Zespół Szkół Licealnych w Morągu,

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu,

- opracowanie PFU  oraz  dokumentacji projektowo-kosztorysowej  dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie.

- PFU dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie powinno zawierać:
- Informacje ogólne
- Nazwa inwestycji
- Adres obiektu
- Nazwa Inwestora
- Kody i nazwy usług wg CPV

- Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
- Opis Programu Funkcjonalno - Użytkowego
- Cel przedsięwzięcia
- Wybór rodzaju systemu energetycznego
- Określenie potrzeb energetycznych Ośrodka
- Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej
- Przewidywane straty mocy
- Dobór modułów fotowoltaicznych (PV)
- Uzasadnienie wymogów dotyczących modułów PV
- Topologia układu elektrycznego solarnego systemu energetycznego on-grid
- Dobór trójfazowych inwerterów solarnych
- Założenia (wytyczne) do projektu
- Lokalizacja elementów elektrowni solarnej - mapa geodezyjno-sytuacyjna
- Kalkulacja odległości między rzędami modułów fotowoltaicznych

- projekt budowlany i instalacji elektrycznej, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) i uzyskania na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wszelkich: opinii i uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów.

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu        widzenia celu, któremu ma służyć. Wszystkie projekty muszą być w pełni zwymiarowane.

- Projekt techniczny musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii                      z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U 2021  poz. 2454) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 27 października 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2405); projekt techniczny musi zostać wykonany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, np. .pdf, .jpg; dodatkowo rysunki, szkice, rzuty itp. w formacie .dwg;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej STWiOR) musi byś sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

- Kosztorys inwestorki musi być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

- Dokumentacja projektowa, poza projektem technicznym musi zawierać:

1) przedmiary robót - 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD 
w formacie plików .xls lub .ath;

2)  kosztorys inwestorski - 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików .xls lub .ath;

3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;

9.  W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

1) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

2) udziału w naradach technicznych (w razie potrzeby).

10.   Termin wykonania przedmiotu umowy:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zakresie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowej po uzgodnieniu z Zamawiającym wykonanego PFU  w terminie 60 dni.