Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe Dostawa sprzętu na rzecz Powiatu Ostródzkiego – ZKO.272.10.2026 w zakresie

Część nr 1:

Zbiornik do przechowywania wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi – 5 SZT.

- Pojemność – min. 1 000 litrów

- Szybki montaż i demontaż

- Stabilna konstrukcja o wysokiej odporności mechanicznej

- Możliwość wielokrotnego użytku i łatwe czyszczenie

Część nr 2:

Rękaw Przeciwpowodziowy – 200 metrów

- długość jednej zapory min. 10 m.

- zapory o średnicy 40 cm( 10 szt.) i 80 cm (10 szt)

- zakończone złączem Storz W 52

- wyposażone w zawór odpowietrzający

- możliwość łączenia ze sobą zapór

- wyposażone w worek transportowy

Część nr 3:

Pompa do brudnej wody – 1 szt.

Waga max 50kg 
Pojemność zbiornika 3,1l 
Wymiary 620 x 460 x 465 mm 
Wydajność 710/min 
Maksymalna wysokość podnoszenia 30m 
Maksymalna wysokość ssania  8m 
Moc silnika  3,6 kW (4,8 KM) 3600 obr/min 
Typ silnika GX 160 
Zużycie paliwa 4,0/h 
Oil Alert Tak 
Średnica zanieczyszczeń 20 mm 
Typ gwintu/przyłącza 2 cale/2 cale

Dostarczony wraz z wężęm ssawnym i smokiem

Część nr 4:

Agregat prądotwórczy 10 KW- 3 fazowy – 1 szt.

Ciężar max 130 kg

Wymiary: 790 x 580 x 765 mm

Silnik Vanguard 18 KM

Paliwo Benzyna

Prąd znamionowy 1~ 28,3 A

Zbiornik paliwa min. 45 l

Rozrusznik Elektryczny

Prąd znamionowy 3~ 16,4 A

Hałas 96 dBA

Kategoria mocy 12,5 - 19,5 [kVA] 400 V

Stabilizacja napięcia avr Tak

Spalanie (moc 75%) 4,5 l / h

Stopień ochrony IP 2